附表：维修项目需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 混凝土桩预制（规格：直径不小于25cm） | 根 | 25 |  |
| 2 | 打桩船打混凝土桩 | 根 | 25 |  |
| 3 | 打围护钢桩（规格：直径不小于110mm） | 根 | 30 | 含钢材 |
| 4 | 混凝土平台浇筑 | 平米 | 30 | 含钢材 |
| 5 | 栏杆制作安装（圆钢） | 米 | 80 | 含钢材 |
| 6 | 工作用房安装 | 平米 | 7 |  |
| 7 | 仪器观测架安装 | 个 | 1 | 含制作、材料 |
| 8 | 旧平台拆除 | 平米 | 20 |  |